## dimensionales
ANEXO ÚNICO A LA RESOLUCIÓN LISTA OFICIAL DE TARIFAS MAXIMAS DE LOS SERVICIOS DE Calibración de instrumentos de Medición 2021 Tarifas de Calibración Dimensionales
CODIGO | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UM | Enero -Junio | Junio -Diciembre
601000011 | Calibración de Alambre o aguja calibradora | Uno | 93.79 | 117.38
0601000021 | Calibración de Bloque patrón de acero grado 0 | Uno | 119.87 | 150.02
0601000031 | Calibración de Bloque patrón de acero grado 1 hasta 100 mm | Uno | 113.64 | 142.23
0601000041 | Calibración de Bloque patrón de acero grado 1 mayor de 100 m | Uno | 159.77 | 199.96
0601000051 | Calibración de Bloque patrón de acero 2 hasta 100 mm | Uno | 105.75 | 132.36
0601000061 | Calibración de Bloque patrón de acero grado 2 mayor de 100 mm | Uno | 145.66 | 182.29
0601000071 | Calibración de Cabezal micrómetro | Uno | 193.48 | 242.15
0601000081 | Calibración de Cinta de medición hasta 20 m | Uno | 655.75 | 820.69
0601000091 | Calibración de Cinta de medición mayor de 20 m | Uno | 1150.78 | 1440.24
0601000101 | Calibración de Columna de bloques patrón escalonados | Uno | 152.08 | 190.33
0601000111 | Calibración de Comparador de doble contacto | Uno | 1245.91 | 1559.29
0601000121 | Calibración de Cristal Plano | Uno | 121.01 | 151.45
0601000131 | Calibración de Cristal Planoparalelo | Uno | 128.54 | 160.87
0601000141 | Calibración de Escala de vidrio | Uno | 173.56 | 217.22
0601000151 | Calibración de Inidcador de esfera | Uno | 173.95 | 217.71
0601000161 | Calibración de Indicador de palanca y engranaje | Uno | 153.61 | 192.25
0601000171 | Calibración de Interferómetro | Uno | 1084.34 | 1357.09
0601000181 | Calibración de Lámina de espesor | Uno | 185.3 | 231.91
0601000191 | Calibración de Logímetro | Uno | 680.33 | 851.46
0601000201 | Calibración de Máquina de medición | Uno | 791.79 | 990.95
0601000211 | Calibración de Medida de ajuste para micrómetro | Uno | 109.63 | 137.21
0601000221 | Calibración de Medidor de espesor con indicador | Uno | 193.48 | 242.15
0601000231 | Calibración de Medidor de profundidad con indicador | Uno | 133.69 | 167.32
0601000241 | Calibración de Metro de barra, metálico o de madera | Uno | 223.15 | 279.28
0601000251 | Calibración de Micator, microcator o minicator | Uno | 369.42 | 462.35
0601000261 | Calibración de Micrómetro hasta 200 mm | Uno | 90.73 | 113.55
0601000271 | Calibración de Micrómetro mayor de 200 mm | Uno | 185.3 | 231.91
0601000281 | Calibración de Microscipio universal | Uno | 1003.53 | 1255.95
0601000291 | Calibración de Optímetro | Uno | 911.46 | 1140.73
0601000301 | Calibración de Pie de rey | Uno | 121.01 | 151.45
0601000311 | Calibración de Regla biselada | Uno | 102.07 | 127.74
0601000321 | Calibración de regla metálica | Uno | 204.24 | 255.61
0601000331 | Calibración de Tamiz | Uno | 432.83 | 541.7
0601000341 | Calibración de varas para la medición de nivel de líquidos | Uno | 344.84 | 431.58
0601000351 | Calibración de microscopio de lectura | Uno | 472.7 | 591.6
0601000361 | Calibración de Calibrador tester | Uno | 460.74 | 576.63
0601000371 | Calibración de Medidor y transportador de ángulo con vernier | Uno | 185.3 | 231.91
0603100011 | Calibración de comparador de ángulo por contacto | Uno | 205.48 | 257.16
0603100021 | Calibración de medida angular prismática | Uno | 180.73 | 226.2

## masa
ANEXO ÚNICO A LA RESOLUCIÓN LISTA OFICIAL DE TARIFAS MAXIMAS DE LOS SERVICIOS DE Calibración de instrumentos de Medición 2021 TARIFAS DE CALIBRACIÓN DE MASA
CODIGO | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UM | Enero-Junio | Junio -Diciembre
606000011 | Calibración de dosificadoras automáticas | Uno | 832.08 | 1041.38
0606010011 | Calibración de pesa clase E1 | Uno | 779.96 | 976.14
0606010021 | Calibración de Pesa clase E2 | Uno | 697.12 | 872.47
0606010031 | Calibración de Pesa clase F1 hasta 1 Kg | Uno | 519.16 | 649.74
0606010041 | Calibración de Pesa clase F1 mayor que 1 kg hasta 20 kg | Uno | 422.99 | 529.38
0606010051 | Calibración de Pesa clase F2 | Uno | 193.9 | 242.68
0606010061 | Calibración de Pesa clase M1-M2-M3 hasta 20 kg | Uno | 189.8 | 237.54
0606010071 | Calibración de Pesa clase M1-M2-M3 mayores de 20 kg | Uno | 546.7 | 684.22
0606020011 | Calibración de Anillo de carga | Uno | 317.13 | 396.9
0606030011 | Calibración de Comparadores | Uno | 1492.04 | 1867.33
0606030021 | Calibración de Balanza Análitica | Uno | 680.75 | 851.99
0606030031 | Calibraciónde Balanza densimétrica | Uno | 223.05 | 279.15
0606030041 | Calibración de Balanzas para determinar la humedad | Uno | 211.57 | 264.79
0606040011 | Calibración de Instrumentos de Pesar No automático hasta 200 kg | Uno | 166.81 | 208.77
0606040021 | Calibración de Instrumentos de Pesar No automático (200-1000)kg | Uno | 500.7 | 626.65
0606040031 | Calibración de Instrumentos de Pesar No automático (1000-10000) kg | Uno | 1003.92 | 1256.44
0606040041 | Calibración de Instrumentos de Pesar No automático (> 10000) kg | Uno | 1488.71 | 1863.17
0606050011 | Calibración de la masa del pistón balanza de peso muerto | Uno | 353.45 | 442.35

## presion
ANEXO ÚNICO A LA RESOLUCIÓN LISTA OFICIAL DE TARIFAS MAXIMAS DE LOS SERVICIOS DE Calibración de instrumentos de Medición 2021 Tarifas de Calibración Presion
CODIGO | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UM | Enero - Junio | Junio - Diciembre
0607000011 | Calibración de Manómetro para neumáticos | Uno | 128.54 | 160.87
0607000021 | Calibración de Válvulas de seguridad | Uno | 153.61 | 192.25
0607000031 | Calibración de Transductor o Transmisor de presión | Uno | 512.6 | 641.54
0607000041 | Calibración de Presostatos | Uno | 166.39 | 208.24
0607000051 | Manómetro, Vacuómetro y Manovacuómetro con dispositivo de contacto eléctrico | Uno | 147.48 | 184.58
0607000061 | Calibración de Manómetro y Vacuómetro de Pistón y Pesas clase 0.02 y mas exactos | Uno | 1084.34 | 1357.09
0607000071 | Manómetro y Vacuómetro de Pistón y Pesas clase 0.05 y menos exactos | Uno | 831.69 | 1040.89
0607000081 | Manómetro y Manovacuómetro de deformacion elásticas | Uno | 185.3 | 231.91
0607000091 | Calibración de Manómetro, Vacuómetro y Manovacuómetro de deformacion elasticas registradores | Uno | 313.16 | 391.92
0607000101 | Calibración de Manómetro, Vacuómetro y Manovacuómetro con indicación digital | Uno | 518.76 | 649.25
0607000111 | Calibración de Micromanómetro de líquido | Uno | 243.62 | 304.9

## Fisico quimico
ANEXO ÚNICO A LA RESOLUCIÓN LISTA OFICIAL DE TARIFAS MAXIMAS DE LOS SERVICIOS DE Calibración de instrumentos de Medición 2021 Tarifas de Calibración Fisico Quimico
CODIGO | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UM | Enero - Junio | Junio - Diciembre
613000011 | Calibracion de Medidores de PH | Uno | 185.3 | 231.91
0613000021 | Calibración de Conductímetro | Uno | 193.48 | 242.15
0613000031 | Calibración de Espetrofotómetro IR | Uno | 201.7 | 252.43
0613000031- | Calibración de Espetrofotómetro por cada escala | Uno | 403.4 | 504.86
0613000041 | Calbración de Fotómetros | Uno | 201.7 | 252.43
0613000051 | Calibración de Refractómetros | Uno | 180.73 | 226.2
0613000061 | Calibración de Polarímetros Sacarímetros | Uno | 205.77 | 257.53
0613000071 | Calibración de Filtro de vidrio neutro | Uno | 680.33 | 851.46

## volumen
ANEXO ÚNICO A LA RESOLUCIÓN LISTA OFICIAL DE TARIFAS MAXIMAS DE LOS SERVICIOS DE Calibración de instrumentos de Medición 2021 Tarifas de Calibración Volumen
CODIGO | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UM | Enero - Junio | Junio - Diciembre
0604000011 | Calibración de Cristaleria de laboratorio | Uno | 128.54 | 160.87
0604000021 | Calibración de Instrumentos volumétricos operados con pistón | Uno | 443.07 | 554.51
0604000031 | Calibración de Carros y Ferrocisterna | Uno | 991.24 | 1240.56
604010011 | Calibración de Recipientes metálicos y de vidrio EMP 0,02 % hasta 10 L | Uno | 771.02 | 964.96
604010021 | Calibración de Recipientes metálicos y de vidrio EMP 0,02 % mayores de 10 L | Uno | 1329.43 | 1663.82
0604020051 | Calibración de Tanques aéreos y soterrados hasta 20 m3. Método | Uno
0604010031 | Calibración de Recipiente metálico EMP 0,1 % hasta 10 L | Uno | 672.15 | 841.21
0604010041 | Calibración de Recipientes metálicos EMP 0.1 % mayores de 10 L hasta 200 L | Uno | 751.89 | 941.01
0604010051 | Calibración de Recipientes metálicos EMP 0.1 % mayores de 200 L hasta 1000 L | Uno | 2013.12 | 2519.48
0604010061 | Calibración de Recipientes metálicos EMP 0.1 % mayores de 1000 L | Uno | 2408.98 | 3014.92
0604020011 | Calibración de Tanques de almacenamiento cilíndrico horizontales aéreos hasta 50 m3. Método geométrico | Uno | 1506.74 | 1885.74
0604020021 | Calibración de Tanques de almacenamiento cilíndricos horizontales aéreos mayor que 50 m3. Método geométrico | Uno | 3332.57 | 4170.82
0604020031 | Calibración de Tanques de almacenamiento cilíndricos vericales aéreos hasta 2000 m3. Método geométrico | Uno | 3127.84 | 3914.6
0604020041 | Calibración de Tanques de almacenamiento cilíndricos verticales aéreos mayores que 2000 m3. Método geométrico | Uno | 4405.14 | 5513.18
0604020051 | Calibración de Tanques aéreos y soterrados hasta 20 m3. Método Volumetrico | Uno | 2404.77 | 3009.65
0604020061 | Calibración de Tanques aéreos y soterrados mayores de 20 m3 Método volumétrico | Uno | 3573.42 | 4472.25
0605010011 | Calibración de metros contadores para líquidos, metodo gravimétrico | Uno | 3204.35 | 4010.35
0605010021 | Calibración de metros contadores para líquidos, metodo volumétrico | Uno | 2279.98 | 2853.47
0605010031 | Calibración de Metros contadores para gases | Uno | 1835.74 | 2297.49
0605010041 | Calibración de Distribuidores de carburantes | Uno | 210.63 | 263.61
0605020011 | Calibración de Instalación gravimétrica patrón | Uno | 11166.12 | 13974.78
605020012 | Calibración de Sistema Automático de Medición de Nivel | Uno | 9702.67 | 12143.22
0605020013 | Calibración de campana gasométrica | Uno | 9675.97 | 12109.81
0605020014 | Calibración de rotómetros para gases | Uno | 8796.33 | 11008.9
605020015 | Calibración de Rotámetro para líquidos | Uno | 7916.71 | 9908.04
0605020016 | Calibración de Tanques de almacenamiento rectangulares hasta 50 m3 | Uno | 1350.03 | 1689.61
0605020017 | Calibración de Tanques de almacenamiento rectangulares mayor de 50 m3 | Uno | 3068.28 | 3840.06
SERVICIO DE MEDICION ESPECIAL
LABORATORIO DE VOLUMEN
604000012 | Medición especial de Vasijas | Uno | 128.93 | 161.36

## temperatura
ANEXO ÚNICO A LA RESOLUCIÓN LISTA OFICIAL DE TARIFAS MAXIMAS DE LOS SERVICIOS DE Calibración de instrumentos de Medición 2021 Tarifas de Calibración Temperatura
CODIGO | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UM | Enero - Junio | Junio - Diciembre
614000011 | Calibración de Instrumento indicador, registrador, trasmisor o controlador de temperatura | Uno | 221.52 | 277.24
614000021 | Calibración de Pirómetro infrarrojo | Uno | 498.68 | 624.12
614000031 | Calibración de Sensor de Humedad | Uno | 498.68 | 624.121
614000041 | Calibración de Termómetro liquido en vidrio | Uno | 590.71 | 739.3
614000051 | Calibración de Baño Termostático o pozo seco | Uno | 630.61 | 789.24
614000061 | Calibración de Termohigrómetro con vd menor o igual de 1 % RH y 1 ºC | Uno | 463.51 | 580.09
614000071 | Calibración de Termohigrómetro con vd mayor de 1 % RH y 1 ºC | Uno | 448.54 | 561.37
614000081 | Calibración de Termómetro de resistencia | Uno | 2036.75 | 2549.06
614000091 | Calibración de Termómetro digital con sonda | Uno | 590.71 | 739.3
614000101 | Calibración de Termómetro manométrico | Uno | 221.52 | 277.24
614000111 | Calibración de Termómetro termoeléctrico | Uno | 1486.66 | 1860.6

## Densidad
ANEXO ÚNICO A LA RESOLUCIÓN LISTA OFICIAL DE TARIFAS MAXIMAS DE LOS SERVICIOS DE Calibración de instrumentos de Medición 2021 Tarifas de Calibración Densidad
CODIGO | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UM | Enero -Junio | Junio -Diciembre
623000011 | Calibración de Densímetro de inmersión | Uno | 243.62 | 304.9
623000021 | Calibración de Densímetro óptico | Uno | 153.61 | 192.25
623010011 | Calibración de Densímetro digital. Rango de medición (0,600 a 1,840) g/cm3, con resolución mayor o igual que 0,001 g/cm3 | Uno | 201.7 | 252.43
623010021 | Calibración de Densímetro digital. Rango de medición (0,600 a 1,840) g/cm3, con resolución menor que 0,001 g/cm3 | Uno | 205.77 | 257.53

## Electricidad
ANEXO ÚNICO A LA RESOLUCIÓN LISTA OFICIAL DE TARIFAS MAXIMAS DE LOS SERVICIOS DE Calibración de instrumentos de Medición 2021 Tarifas de Calibración Electricidad
CODIGO | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UM | Enero -Junio | Junio -Diciembre
611000011 | Calibración de Cronómetro y Timer | Uno | 185.3 | 231.91
615000011 | Calibración de Instrumento analizador de redes o anlizadores de energía | Uno | 1326.72 | 1660.44
615000021 | Calibración de Instrumento de resistencia aléctrica | Uno | 293.24 | 367
615000031 | Calibración de Medida de capacidad | Uno | 243.62 | 304.9
615000041 | Calibración de Medida de Inductancia | Uno | 243.62 | 304.9
615000051 | Calibración de Imitador de electrodos y simulador de Hp | Uno | 248.77 | 311.34
615000061 | Calibración de Sincronoscopio | Uno | 109.63 | 137.21
615000071 | Calibración de Instrumento medidor de Corriente (CA, CD, CA/CD) eléctrica | Uno | 578.03 | 723.42
615000081 | Calibración de Instrumento medidor de Tensión (CA, CD, CA/CD) eléctrica | Uno | 578.03 | 723.42
615000091 | Calibración de Instrumento medidor de Potencia (CA, CD, CA/CD) eléctrica | Uno | 655.75 | 820.69
615000101 | Calibración de Galvanómetro o indicador de cero | Uno | 222.66 | 278.66
615000111 | Calibración de Instrumento medidor de fase | Uno | 243.62 | 304.9
615000121 | Calibración de indicador de fase | Uno | 109.63 | 137.21
6154000131 | Calibración de Multímetro | Uno | 1071.01 | 1340.4
615000141 | Calibración de Tenaza de medición | Uno | 733.5 | 918
615000151 | Calibración de Medida de resistencia eléctrrica | Uno | 754.04 | 943.7
615000161 | Calibración de Contador de energía eléctrica | Uno | 512.6 | 641.54
615000171 | Calibración de Referencia de tensión de CD de estado solido | Uno | 1562 | 1954.89
615000181 | Calibración de Elemento normal no saturado | Uno | 655.75 | 820.69
615000191 | Calibración de Elemento normal saturado | Uno | 1488.29 | 1862.64
615000201 | Calibración de Caja de resistencia | Uno | 336.66 | 421.34
615000211 | Calibración de Caja dedicadas de capacidad | Uno | 374.51 | 468.71
615000221 | Calibración de Derivador CD (shunt) | Uno | 841.93 | 1053.7
612000231 | Calibración de Puentes RLC | Uno | 1150.78 | 1440.24
615000241 | Calibración de Puente de resistencia CD | Uno | 1150.78 | 14400.24
615000251 | Calibración de Calibrador multifunciones | Uno | 3004.32 | 3760.01
615000261 | Calibración de Potenciómetro de CD | Uno | 788.76 | 987.16
615000271 | Calibración de Divisor de tensión CD | Uno | 537.15 | 672.26
615000281 | Calibración de Indicador digital de temperatura | Uno | 2156.26 | 2698.63
6510000291 | Calibración de Fuente calibrada | Uno | 966.66 | 1209.8
610000001 | Calibración de Simulador de velocidad | Uno | 1646.92 | 2061.18
611010031 | Calibración de Frecuentímetro digitales de Alta Complejidad | Uno | 723.04 | 904.9